142105, Московская область, г. Подольск, 1-й Деловой пр-д, д.4, р/с 40702810900000010672                                                                                                                                                                                 ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/с 30101810400000000555,

БИК 044525555,  ИНН / КПП 5036126831/503601001

Инструкции по эксплуатации

Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества результата работ требованиям отраслевых стандартов и технических условий при соблюдении данной Инструкции.

Все гарантийные сроки исчисляются с момента подписания Актов выполненных работах.

Основные требования к эксплуатации изделий из стали:

- Следует избегать попадания на поверхность изделий цемента, строительных растворов, солей, прочих загрязнений, а также контакта с другими металлами и сплавами. Также следует избегать применения чистящих средств на основе кислоты. Все эти факторы увеличивают риск коррозии изделий.

- Уборку поверхности, необходимо осуществлять мягкой ветошью на основе хлопчатобумажного материала. Также необходимо использовать специальную жидкость с антистатиком.

- Не производить чистку, мойку и обработку поверхности моющими средствами и химическими реагентами, предназначенными для бытового и промышленного использования, а так же для обработки прохожей и проезжей частей.

- Осуществлять регулярную (один раз в квартал (3 месяца), а при необходимости и чаще) чистку и полировку поверхности конструкций специально предназначенными для этого средствами (имеющими соответствующие пометки в аннотации к использованию и/или на этикетках).

- Для снятия накопившегося статического электричества необходимо воспользоваться специализированным устройством для снятия статического заряда (индукционный нейтрализатор статического электричества МТ-414 и пр.)

- Использовать установленные конструкции только по их прямому назначению.

- Незамедлительно, в течение гарантийного срока сообщать в письменной форме о любых повреждениях конструкций, выявленном браке и иных случаях, которые по мнению Заказчика считаются гарантийными и подлежат устранению силами Подрядчика.

В случае обнаружения скрытых дефектов в результате работ Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства прекращают действия в случае:

- нарушения Заказчиком правил и условий эксплуатации результата работ;

- Использование изделий, конструкций не по назначению;

- самостоятельного изменения Заказчиком или третьими лицами результатов работ

- отсутствия у Заказчика оригинала договора на выполнение соответствующих работ.

В случае обнаружения скрытых дефектов результата работ в течение гарантийного срока Заказчик направляет Подрядчику Рекламационное письмо и по возможности фотографии несоответствий. Подрядчик обязан рассмотреть рекламацию, провести экспертизу и письменно сообщить о принятом решении.

При уходе за изделиями из стали важно соблюдать ряд основных правил:

- нельзя использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность;

- нельзя использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду;

- используйте мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ;

- давние загрязнения, успевшие затвердеть, следует сначала размочить, а затем удалить сухой тряпкой, чтобы не оставить царапин;

- жир легко отмывается теплой водой и специальным средством по уходу за нержавеющей сталью;

- Изделия из нержавеющей стали не должны храниться и транспортироваться рядом с химическими реактивами.

В случае нарушения требований данной Инструкции изготовитель не несет ответственности за правильную работу изделий, а также потерю ими внешнего вида, качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.

# Text boxes

ООО "СК НАТЕКО"